## 給水装置工事検査表2901
給 水 装 置 工 事 検 査 表
受付番号
種別 ： 新設 ・ 改造 ・ 連合線 ・ 連合線臨時 （客番 ）
予定検査日 ： 令和 年 月 日（ ） 時間 ： 時 分
設置場所 | ふじみ野市
申請者名
指定給水装置工事事業者
検査項目 | 書類検査 | 位置図 ・ 平面図 ・ 立面図
| 屋外検査 | 1、分岐部のオフセット 2、水道メーター・メータ用止水栓
3、埋設深さ 4、管延長 5、きょう・ます類
| 配管 | 1、配管 2、接合 3、管種
| 給水用具 | 1、給水用具 2、接続
機能検査
| 耐圧検査 | 1.75MPa 1分間
水質の確認
給水装置工事竣工後、現地検査対象物件の上記検査項目を書類検査及び現地検査により、給水装置に係る給水装置の構造及び材質が水道法施行令第5条の基準に適合していることを確認しました。
令和 年 月 日
指定給水装置工事事業者
給水装置工事主任技術者 |  |  |  | ㊞
上下水道課確認事項
1 | 止水栓位置のオフセット |  |  | 良
2 | 止水栓及びメーターボックスの取付状況（施工業者表示） |  |  | 良
3 | 水栓からの放流状況及び立上り部分の固定状態 |  |  | 良
4 | 水質確認 mg/ℓ |  |  | 良
※ | 流末装置設置時、水圧試験事前実施確認 |  |  | 有 無
検査年月日 |  | 検査員氏名 | 検査結果
令和 年 月 日 |  |  | 合格 ・ 不合格（ 月 日）
備考 |  | 伝票 | 出庫 | 交付 | 撤去
|  | 撤去量水器番号 |  | 指針 | ㎥