## 機能要件一覧表紙
防犯カメラ機能要件一覧 記入要領
１．防犯カメラ機能要件一覧の各項目について、貴社の対応をお答えください。
２．対応欄には次の記号をご記入ください。 以下に記す採点と判断基準により評価を行います。機能要件一覧全体を通して、「必須」機能に全て対応していれば（「×」が なければ）基礎点（50点）を付与します。
対応 |  | 内容 | 備考
記号
〇 |  | 標準仕様またはオプションにより対応しているもの。 | 備考欄にオプション費用を記入し、重要度が「必須」であるものは、提案価格書の合計額に計上すること。 また、重要度が「要望」であるものは備考欄にオプション費用を記入し、提案価格書の合計額には計上しないこと。
△ |  | 標準仕様またはオプションにより対応していないが、代替機能として対応しているもの。なお、代替機能については備考に具体的な対応方法を明記すること。
× |  | 対応していないもの、もしくは要求仕様を著しく満たしていないもの。
３．説明が必要な場合は、備考欄にご記入ください。
４．備考欄に書ききれない場合は、別紙にてご回答ください。
仕 様

## 機能要件一覧
防犯カメラ機能要件一覧
| № | 審査項目 | 評価事項 | 評価の概要 | 重要度 | 特記事項 | 対応 | 備考
| 1 | 工事実績 | 工事実績 | 過去３年間で他自治体における街頭防犯カメラ等の設置業務実績があること。 | 必須
| 2 | 防犯カメラ | 設置数 | １０台設置ができること。 | 必須
3 | 3 |  |  | 本工事において防犯カメラを１台追加設置する場合、対応は可能か。その場合、防犯カメラ１台当たり概算費用を示すこと。 | 要望
4 | 4 | 防犯カメラシステム | 遠隔見守り機能 | 防犯カメラ本体の録画停止や電源の切断など、カメラ本体の起動状態が変化した際や無線ＬＡＮの利用による録画画像の取得した際などに、通信回線を通じて、指定のメールアドレスへの電子メール発信等を行うことができること。 | 必須
| 5 |  |  | アプリケーションサーバーには、過去２年分以上の履歴データを蓄積すること。 | 必須
| 6 |  |  | 全て又は指定した防犯カメラの履歴情報（上記項目の過去の履歴も含めた全ての履歴）を一括してＣＳＶファイル形式でダウンロードすることができること。 | 必須
| 7 |  |  | 全て又は指定した防犯カメラの履歴情報のうち、指定する期間の履歴のみを一括してＣＳＶファイル形式でダウンロードすることができること。 | 必須
| 8 |  |  | 防犯カメラ本体の録画停止や電源の切断等の際に発信された信号（電子メール）が受注者に届いた場合は、速やかに必要な対応を行うこと。 | 必須
| 9 |  |  | 無線ＬＡＮの利用による録画画像の取得の際に、通信回線を通じて信号を送信する場合は、防犯カメラへのアクセスに利用した専用端末機器の情報も含めたものとすること。 | 必須
| 10 |  |  | サーバーから発信される電子メールのメールアドレスは、５つ以上指定することができること。 | 要望
| 11 |  |  | 無線ＬＡＮの利用による録画画像の取得の際に送信される電子メールのメールアドレスは、それ以外の要因により送信される電子メールアドレスとは異なるメールアドレスを指定することができること。 | 必須
| 12 |  |  | 遠隔見守り機能を持つ複数の防犯カメラを一つの管理システム上で全てのカメラを管理することができること。 | 必須
| 13 |  |  | 防犯カメラ本体の録画画像を、庁舎等の遠隔地からアプリケーションサーバーを経由し、確認及びフルＨＤ画質でダウンロードすることができること。 | 必須
| 14 |  |  | 防犯カメラ本体に搭載されているＬＴＥ通信用のＳＩＭデータ量（２ＧＢ以上）を確認でき、また他に設置した防犯カメラ（設置年度が異なる場合を含む）に共有（２０ＧＢ以上）することができること。 | 必須
| 15 |  | 保守及び補償等 | 契約履行中における機器及びソフトウェア等システムの維持管理及び保守は、すべて受注者の責任において実施すること。 | 必須
| 16 |  |  | 保守を円滑に実施するため、設置する機器及びソフトウェアについては、日本国内に保守拠点を有し、国外に持ち出すことなく修理できる製品を採用すること。 | 必須
| 17 |  |  | 本仕様により設置したすべての機器について、受注者において統一された障害受付窓口を有すること。 | 必須
| 18 |  |  | 本仕様により設置した機器が引渡後１年以内に障害が発生し、修理が必要となった場合には、速やかに修理を行うこと。 | 必須
| 19 |  |  | 設置後７年間以上、修理のための部品を保有することを機器製造業者が証明した機器を採用すること。 | 必須
| 20 |  |  | 落雷、火災、破損による防犯カメラ機器の損害を長期保証（７年間）に加入することで防犯カメラ機器の修理を無償にすること。 | 必須
| 21 |  |  | 保守点検として年１回の防犯カメラの点検及び清掃を７年間実施すること。（初年度は設置時に清掃等を行うこととする。） | 必須
| 22 |  |  | 保守点検として年２回の防犯カメラの点検及び清掃を７年間実施すること。（初年度は設置時に清掃等を行うこととする。） | 要望
| 23 |  | カメラ機器とシステム機器との接続構成 | 防犯カメラと専用端末機器は無線ＬＡＮ方式による接続とし、維持経費等を考慮した接続構成で、受注者が最適なシステムを設計すること。画像・制御の伝送は、画像のモニタ及びカメラ操作をする際に通信の速度不足がないことを条件とする。 | 必須
| 24 |  | 防犯カメラ本体の時刻 | 防犯カメラ本体の時刻は、年差±１０秒以内の精度を保つこと。また、防犯カメラ本体の時刻の自動補正機能が故障した場合において、ＩｏＴ機能又はＧＰＳアンテナ等を用いることにより、その故障が長期間に渡って放置されることがないようにすること。 | 必須
| 25 |  | 屋外設置機器使用条件 | 屋外に設置する各機器（ＧＰＳアンテナ等）は、次の使用条件で動作すること。 使用温度 －２０℃～５０℃ 湿度範囲 ８０％以下 風 速 ４０m/s以下（瞬間最大風速６０m/sでも耐えられる設置をすること） | 必須
| 26 |  | 屋外設置機器構造 | カメラはケースに収容し、防水・防塵（ＩＰ６６程度）・着氷雪対策を行うこと。 | 必須
| 27 |  |  | 各機器の電源供給回路については、可能な限り避雷等により他の機器に影響を与えないよう保護対策を講じること。 | 必須
| 28 |  |  | 機器内部から生じる電気雑音によって他の機器に影響を与えないこと。 | 必須
| 29 |  |  | 停電からの復電時には、停電前の状態に自動的に復旧する機能を有すること。 | 必須
| 30 |  | 耐震 | 設置する機器については十分な耐震対策を講じ、発注者の承認を得ること。 | 必須
| 31 |  | 使用電源 | 防犯カメラに使用する電源電圧はＡＣ１００Ｖ又はＡＣ２００Ｖとする。また、防犯カメラに供給する電源は、交通信号機や照明灯等と併用する場合、分電点から独立した系統とし、併設する機器に影響を与えないようにすること。 | 必須
| 32 |  | 運用時間 | ２４時間３６５日連続運用することができること。 | 必須
| 33 |  | セキュリティ | 防犯カメラはＭＡＣアドレスフィルタリング機能及びＷＰＡ２-ＰＳＫ（ＡＥＳ）を採用し、第三者による無線ＬＡＮの不正アクセスを防止する処置を講じること。 | 必須
| 34 |  |  | 防犯カメラはＭＡＣアドレスフィルタリング機能及びＷＰＡ３を採用し、第三者による無線ＬＡＮの不正アクセスを防止する処置を講じること。 | 要望
| 35 |  |  | 防犯カメラはアクセスポイントの管理者用パスワードの設定、更新及び画像データの暗号化により、第三者が安易に再生・編集できない機能を有すること。 | 必須
| 36 |  |  | 防犯カメラは指向性アンテナの利用、アンテナの向きの調整、出力の調整等による電波の伝搬範囲の制限が可能な機能を有すること。 | 必須
| 37 |  |  | 防犯カメラはアクセスポイントを介しての通信が必須であり、端末間での無線通信が不可能であること。 | 必須
| 38 |  |  | 防犯カメラは特殊ネジ等で固定され、防盗性能に優れたものとすること。 | 必須
| 39 |  |  | データの検索・閲覧、機器の操作等、各段階における利用可能者のアクセス権限の設定とアクセスログを記録する機能を有すること。 | 必須
| 40 |  |  | 遠隔見守り機能のシステムのネットワークに係るそれぞれの連携については、暗号化処理やパスワードの設定により、容易には窃盗できない仕様とすること。また、サーバーへのアクセスに使用するパスワードは、１５桁以上で設定することができること。 | 必須
| 41 |  |  | ＬＴＥ回線及びインターネット通信を利用する際、画像データ、制御データ等の伝送にはＶＰＮを実施し、通信経路の秘匿性を確保すること。 | 必須
| 42 |  |  | 外部からの不正アクセスやサイバー攻撃を防止するため、ＬＴＥ通信時には固定グローバルＩＰを使用しない構成とすること。 | 必須
| 43 |  |  | 画像の確認にあたっては、ＵＲＬの複雑化（難読化）を行い、第３者による特定や不正アクセスを困難にする措置を講じること。 | 必須
| 44 |  |  | アプリケーションサーバーには、画像データを保存しないこと。 | 必須
| 45 |  |  | アプリケーションサーバーに保存されるデータは、ストレージレベルで暗号化されていること。 | 必須
| 46 |  |  | アプリケーションサーバーは、国際的なセキュリティ基準（各種認定基準等）に準拠した強固なインフラ上で運用されていること。 | 必須
| 47 |  |  | アプリケーションサーバーの冗長化及び稼働率９９．５％以上を目標としていること。 | 必須
| 48 |  |  | 防犯カメラ本体の通信モジュールは、基盤化し本体に組み込むことにより、その取り外しが困難な作りとすること。また、防犯カメラの盗難の際などに、遠隔操作により通信モジュール単位で通信の停止処理が可能であること。 | 必須
| 49 |  |  | カメラの記憶媒体に保存された画像は、専用のソフトウェアを用いて再生するものとし、そのソフトウェア以外では再生ができないものとするとともに、防犯カメラ本体だけでは再生することができない仕組みとすること。 | 必須
| 50 |  |  | 防犯カメラで撮影した画像ファイルには、パスワードが自動で設定される仕組みとするとともに、メーカーの独自フォーマットで記憶媒体に保存するものとし、その専用のソフトウェアが必要となる仕組みとすること（防犯カメラ本体だけでは再生することができない仕組みとすること） | 必須
| 51 |  | 防犯カメラ及び画像記録装置 | 防犯カメラ及び画像記録装置（ＳＳＤ等）は、公益社団法人日本防犯設備協会が認定する優良防犯機器認定制度（ＲＢＳＳ制度）に適合した機器を使用すること。 | 必須
| 52 |  |  | ＧＰＳ等による標準時刻に同期して記録する機能を有する構成とすること。 | 必須
| 53 | 防犯カメラ | 機能 | 屋外設置可能なズームレンズ、ハウジング一体型のドーム型構造であること。 | 必須
| 54 |  |  | 無線ＬＡＮ方式で画像を専用端末機器（ノートパソコン）に伝送することができること。 | 必須
| 55 |  | カメラ部（固定） | 撮像素子は、１／２．８型プログレッシブ方式のＣＭＯＳ相当であること。 | 必須
| 56 |  |  | 有効画素数は、１９２０×１０８０相当以上であること。（２００万画素以上であれば可） | 必須
| 57 |  |  | デイナイト機能を有し、最低被写体照度はカラーが０．０５Ｌｘであること。 | 必須
| 58 |  |  | 最低被写体照度は、赤外線投射時が０．００Ｌｘであること。 | 要望
| 59 |  |  | フリッカー（ちらつき）を防止する機能を有すること。 | 必須
| 60 |  |  | オートアイリス機能を有すること。 | 必須
| 61 |  |  | 逆光補正を行う機能を有すること。 | 必須
| 62 |  | レンズ部 | 画角は、広角最大時、水平５０°以上、垂直３８°以上であること。また、画角を調整する機能を有すること。 | 必須
| 63 |  | ハウジング部 | 屋外に設置することを考慮した形状であること。 | 要望
| 64 |  |  | 防塵防水性は、ＩＰ６６以上であること。 | 必須
| 65 |  |  | 塗色は、事前に承認を得ること。 | 必須
| 66 |  | その他 | 防犯カメラ運用開始日から７年間、システムを利用できる権利を提供すること。このシステム利用権には、通信機能、画像伝達機能、遠隔見守り機能、ソフトウェア利用機能、長期保証、保守点検、その他システム運用に必要な機能が含まれ、この対価は契約金額に含まれるものとすること。 | 必須
| 67 |  |  | 工事引渡時点において７年間のシステム利用権を付帯した完成品として引き渡すこと。 | 必須
| 68 | 画像無線伝送装置 | 性能 | 周波数は、免許不要でかつ屋外使用が可能なもので、５．６ＧＨｚ帯を使用する装置を基本構成とし、設置環境によって５．６ＧＨｚ帯の伝送が実現できない場合は、別途協議し対応すること。また、無線伝送に必要な帯域を十分に確保すること。 | 必須
| 69 | 画像記録装置 | 機能 | 防犯カメラの画像情報をデジタル信号にて蓄積する装置で静音設計とすること。 | 必須
| 70 |  | カメラ内蔵メモリ | 防犯カメラの画像を同時かつ標準解像度において、毎秒１０枚以上記録でき、かつ、この画質で防犯カメラの画像を順次上書き更新しながら、１０日間記録できる容量を有すること。 | 必須
| 71 |  |  | 防犯カメラの画像を同時かつ標準解像度において、毎秒１０枚以上記録でき、かつ、この画質で防犯カメラの画像を順次上書き更新しながら、１４日間以上記録できる容量を有すること。 | 要望
| 72 |  |  | 録画装置はＳＳＤであること。ＳＤカードを利用する場合は産業用のＳＤカードを前提とし３年以上交換不要である機種の選定を行うこと。 | 必須
| 73 |  | 記録方式 | 画像解像度は、１９２０×１０８０以上に対応すること。 | 必須
| 74 |  |  | 圧縮方式は、Ｈ.２６５、Ｈ.２６４に対応すること。 | 必須
| 75 |  | 通知機能 | 故障等により録画が停止した場合には、ランプ表示等により、そのことを外見上容易に視認できる機能を有すること。 | 必須
| 76 |  | 時刻の自動補正機能 | ＧＰＳ等による標準時刻に同期して記録する機能を有すること。 | 必須
| 77 |  | プライバシー保護機能 | マスキング機能で、撮影画像内の一定エリアのマスキングを、防犯カメラ１台毎に８か所を任意に指定できること。 | 必須
| 78 |  |  | マスキング機能で、撮影画像内の一定エリアのマスキングを、防犯カメラ１台毎に２０か所以上を任意に指定できること。 | 要望
| 79 |  | カメラの外寸 | 高さ３００ｍｍ以内とする（付属物がある場合は、それも含めて記載の範囲内とすること。） | 必須
| 80 |  | カメラ番号等 | カメラには、通し番号を付番するとともに、設置者をシール等にて貼付することができるよう発注者と事前に協議すること。 | 要望
| 81 | 専用端末機器 （ノートパソコン） | 機能 | 収集される画像情報のモニタリング、防犯カメラの制御（ズーム）及び画像が記録された媒体等に蓄積された画像情報を再生・検索する装置であり、外部記録媒体に記録できる機能を有すること。 | 必須
| 82 |  |  | ネットワーク対応が可能であり、かつ５．６ＧＨｚ帯に対応できること。 | 必須
| 83 |  |  | 防犯カメラに無線ＬＡＮ方式（２．４ＧＨｚ帯及び５．６ＧＨｚ帯の両方に対応）でアクセスの上、防犯カメラの画像記録装置に記録されている情報について、任意の画像を検索・再生できること。 | 必須
| 84 |  |  | 防犯カメラに無線ＬＡＮ方式（２．４ＧＨｚ帯及び５．６ＧＨｚ帯の両方に対応）でアクセスの上、防犯カメラの制御（ズーム）ができること。 | 必須
| 85 |  | ＯＳ | Ｗｉｎｄｏｗｓ１１（６４ｂｉｔ） | 必須 | 必須
| 86 |  | ＣＰＵ | Ｉｎｔｅｌ Ｃｏｒｅ ｉ５（第８世代以降）以上 | 必須
| 87 |  | メモリ | １６ＧＢ以上 | 必須
| 88 |  | ストレージ | ＳＳＤ２５６ＧＢ以上 | 必須
| 89 |  | インターフェース | ＵＳＢ３．０ポート２ヵ所 | 必須
| 90 |  | バッテリー | 駆動時間 約６時間以上 | 必須
| 91 |  | 質量 | １．５ｋｇ以下（バッテリーパック装着時） | 必須
| 92 |  | 充電方式 | ＡＣアダプタ及びＵＳＢ－ＰＤによる充電に対応すること | 必須
| 93 |  | 表示部 | サイズは、１４インチ以下 | 必須
| 94 |  |  | 解像度は、１９２０×１０８０以上 | 必須
| 95 |  |  | 表示色は、１０００万色以上 | 必須
| 96 |  | 外部記録媒体 | 画像取り出すため、カメラ内蔵メモリに記録された画像（動画及び静止画）の任意の部分を、ＵＳＢメモリ等汎用的な媒体に記録できること。 | 必須
| 97 | 告知板 |  | 告知内容は、ふじみ野市が設置した防犯カメラが作動中であることを示すこと | 必須
| 98 |  |  | 防犯カメラには告知内容を示すシール等を１枚以上貼り付けること。 | 必須
| 99 |  |  | 防犯カメラを設置した電柱等又は付近の電柱等に巻き付ける告知板を設置すること。この場合の諸費用を概算で示すこと。 | 要望
| 100 |  |  | 告知板の材質、形状、寸法等の詳細については、発注者と事前に協議すること。 | 必須