## 機能要件一覧表紙
ふじみ野市防災情報共有システム機能要件一覧 記入要領
１．ふじみ野市防災情報共有システム機能要件一覧の各項目について、貴社の対応をお答えください。
２．対応欄には次の記号をご記入ください。 以下に記す採点と判断基準により評価を行います。機能要件一覧全体を通して、「必須」機能に全て対応していれば（「×」がなければ）基礎点（50点）を付与します。
対応 |  | 内容 | 備考
記号
〇 |  | パッケージの標準機能で対応しているもの。 (稼働までに実装見込みのものを含む）。
□ |  | パッケージの代替機能もしくは無償カスタマイズで対応しているもの。 なお、代替機能や前提条件については備考に具体的な対応方法を明記すること。
△ |  | 有償カスタマイズで対応するもの。 | 備考欄にカスタマイズ費用を記入し、区分が「必須」であるものは、提案価格書のカスタマイズ費用の項目に合計額を計上すること。 また、区分が「要望」であるものは備考欄にカスタマイズ費用を記入し、提案価格書のカスタマイズ費用には計上しないこと。
× |  | パッケージでは対応できないもの。もしくは要求仕様を著しく満たしていないもの。
３．説明が必要な場合は、説明等欄にご記入ください。
４．備考欄に書ききれない場合は、別紙にてご回答ください。
仕 様

## 機能要件一覧
ふじみ野市防災情報共有システム機能要件一覧
№ | 分類 | 機能要件 | 機能の概要 | 重要度 | 特記事項 | 対応状況 | 備考
1 | 基本管理機能 | ID・パスワード設定 | ID／パスワードによる操作者認証ができること。 | 必須
2 |  | パスワードの変更 | 操作者本人によるパスワード変更ができること。 | 必須
3 |  | パスワードの初期化 | システム管理者は操作者のパスワードを初期化できること。 | 要望 | 必須
4 |  | ID管理 | IDに属する氏名・施設・対策班等の情報を登録・変更・削除できること。 | 必須
5 |  | 権限管理 | IDごとに操作権限等を設定できること。 | 要望
6 |  |  | 権限の無いメニュー等は表示されず、操作制限をかけられること。 | 必須
7 | 実践型電子作戦テーブル機能 | 機器等の収納及びテーブル固定 | テーブルには、専用パソコン やケーブル類を収納できる鍵付き BOX が搭載されていること。 また、移動しやすいように直径 10cm 以上の大型キャスターが付いていること。キャスターは、4 か所以上で独立した大型ストッパーを搭載しスタンドを固定できること。キャスター予備１セットを付属すること。 | 必須
8 |  | 昇降移動及びディスプレイ構成 | 電動でディスプレイを上下方向に昇降移動できること。 電動でディスプレイの設置角度を自由に変更できること。表示画面外に15㎝程度のベゼル（余白）があること。画面表面は1枚ガラスで構成されており段差や隙間がないこと。 | 必須
9 |  | 操作柔軟性 | テーブル画面は、複数人で天地なく自由な表示角度で各コンテンツを同時にタッチ操作もできること。 | 必須
10 |  | コンテンツの同時表示 | テーブルの画面上に様々なコンテンツ（Word、Excel、JPEG、WMV、xls ppt 、PDF 、webブラウザ、 webカメラ画像等）を使用でき、同時表示できること。（自動整列時、36コンテンツ程度表示できるもの。） | 必須
11 |  | 自動整列機能 | テーブルは、表示中のコンテンツの相対的な位置を保ったまま、ワンアクションで全てのコンテンツをディスプレイ全体に自動で整列表示し、俯瞰、比較などができること。 | 必須
12 |  | リアルタイム共有機能 | テーブル上の 1 コンテンツを遠隔情報共有システム（Vキューブコラボレーション相当品）などを介してワンアクションで他拠点とリアルタイム共有できること。 | 必須
13 |  | 共有機能の選択 | テーブル上の 1 コンテンツを共有する機能と、テーブルの画面全体を共有する機能のいずれかを選択できること。 | 必須
14 |  | 画面シャッター機能 | ワンアクションで、テーブル画面上のコンテンツを触っても反応しないようにする画面シャッター機能を有していること。画面シャッターの透過度は自由に変更できること。 | 必須
15 |  | 同時送信及び表示 | テーブルに対して最大10 台のパソコン及びタブレット端末等から、デスクトップ画面をワンアクションで送信し、同時に表示することができること。 | 必須
16 |  | リモート操作機能 | テーブルから各パソコン又はタブレット端末のリモート操作ができること。 | 必須
17 |  | 自動バックアップ機能 | 停電等でテーブルの電源が急に落ちた場合でも直前の画面の状態で再起動できる自動バックアップ機能を有していること。 | 必須
18 |  | スキャナ機能 | テーブルの付属スキャナによりスキャンさた資料が自動的にディスプレイ上に 1 コンテンツとしてタイムスタンプと共に表示可能であること。 | 必須
19 |  | 付箋機能 | テーブル画面には付箋機能を有していること。 | 必須
20 |  | HDMI入力 | テーブルは、HDMI 入力を 4 系統以上有すること。 4 系統の入力は接続と同時に特段の操作なくテーブル上にそれぞれ表示できること。 | 必須
21 |  | ショートカット作成 | 当市で指定する気象、河川、その他災害対応に必要となるインターネットサイトへの接続を円滑に行えるようショートカット等を作成し、サイト名を表記すること。 | 必須
22 |  | 外部接続 | テーブルから接続したすべての外部モニターに同じコンテンツを表示できること。 | 必須
23 |  |  | テーブルは、外部モニターを最大4台まで接続できること。最大4台のモニターに対し、テーブル上に表示されている別々のコンテンツをスイッチャー等により投げ込み表示ができること。そのうちの1台が、投げ込み表示していない場合には、テーブルの画面そのものをミラーリング表示できること。 | 必須
24 | 遠隔情報共有システム等機能 | 通信方法 | オンプレミス型システムであること。 | 必須
25 |  | ソフトウェア | 標準的に販売されているサービスであり、日本国内にて開発されているソフトウェアであること。 | 必須
26 |  | 基本機能 | 以下の基本機能と同等以上の性能を有していること。 ・ 通信プロトコル IP/HTTPS ・ 映像符号化方式 VP8,VP9 ・ 音声符号化方式 G.722.1 AnnexC ・ カメラ映像QVGA、VGA、HD、FullHD ・ 映像解像度 最大 1080p(1920×1080) ・ 映像アスペクト比 16:9 又は 4:3 ・ 帯域幅 256kbps （１拠点あたり）以上 ・ 音声ビットレート 32kbps | 必須
27 |  | 遠隔共有機能 | カメラ、音声、パソコン及びタブレット端末のデータを複数の拠点で、遠隔共有できるシステムであること。 | 必須
28 |  | OS対応 | クライアントは、 Windows、iOS 、Android に対応していること。 また、64bitのWIndowsOSも利用できること。 | 必須
29 |  | 通信機器等の設定 | 通信機器の設定変更（ファイアウォールの穴あけなど）が不要であること。 | 必須
30 |  | リモート操作機能 | 発表拠点のタブレットを他拠点のタブレットから遠隔操作（リモート操作）ができること。遠隔操作の許可・不許可の操作を 1 アクション でできること。 | 必須
31 |  | ペン書き込み機能 | 各コンテンツへ書き込む際のペンは、通常ペンと、書き込み後、一定時間経過すると自動消去される指示ペン機能を有すること。 また、どちらのペンも、 色・太さ・通常色又は半透明などの指定が可能であること。 | 必須
32 |  |  | パソコン及びタブレット端末のデスクトップ画面上で動きのあるコンテンツでもペン書き込みができること。 | 必須 | 必須
33 |  |  | カメラ映像や相手拠点の中継映像等へのペン書き込みができること。 | 必須 | 必須
34 |  | フリーハンド書き込み機能 | 各コンテンツは、フリーハンドでの書き込みも可能であり、書き込んだ内容は静止画 として保存、印刷ができること。 | 必須
35 |  | 書き込みの共有 | 共有されたコンテンツは多拠点且つ双方向で書き込み可能であること。 | 必須
36 |  |  | 画面の共有時に多拠点双方向で同時且つ軌跡のも含めたペンの書き込みができること。、ペン描画の軌跡についてもリアルタイムに共有できること。 | 必須
37 |  | 画面共有等 | 1 アクションで パソコン及びタブレット端末のフル画面共有ができること。 | 必須
38 |  |  | フル画面共有では自拠点用のウィンドウや操作パネルが相手拠点へ映し出されない機能を有していること。 | 必須
39 |  |  | 画面共有時における画面転送時間を極力短縮させること。 | 必須
40 |  |  | パソコン及びタブレット端末画面全体を遠隔共有できること。また、解像度の異なるパソコン、タブレット間でも、画面フルサイズで資料データを見ることができること。 | 必須
41 |  |  | パソコン（Windows）及びタブレット端末（Windows、Android、iOS等）から画面全体を配信することができ、別アプリ画面も遠隔共有できること。 | 必須
42 |  | 画像保存等 | 書き込んだ画面を各端末やNASなどの専用フォルダに保存できること。また、NASに保存した画像等を各端末から閲覧、コピー等ができること。 | 必須 | 要望？
43 |  |  | 保存された画面を複数ページで管理でき 、PDFや画像データとして保存できること。 | 必須
44 |  |  | 表示中のコンテンツを容易な操作で共に画面コピーとタイムスタンプが取れること。 | 必須 | 必須
45 |  | 通信帯域設定等 | 暗号化通信ができること。 | 必須
46 |  |  | 通信帯域を各拠点で個別設定ができること。また、256kbps の通信帯域でも支障なく利用できること。（XGA画面更新平均5秒以内程度） | 必須
47 |  |  | クライアントの通信実効帯域を自動的に検出し、その帯域値に合わせてデータを送受信することで、モバイルやインターネット、海外などの通信状態の悪い環境にも柔軟に対応できること。 | 必須
48 |  |  | パソコン、タブレット端末等の画面データの変化がないときは通信実効帯域は使用しないこと。 | 必須
49 |  |  | 会議サーバで設定された利用可能通信帯域の範囲で、クライアントの通信帯域を自動的に割り当てる機能を有すること。 | 必須
50 |  | 通信品質の確認 | 通信品質状況が利用者でも確認できること。また、他拠点の通信品質状況も確認できること。 | 必須
51 |  | 拠点の呼び出し | 会議する相手拠点を指定して呼び出せること。 | 必須 | 今できる？ 要望でもいいかも
52 |  |  | 呼ばれた拠点は、画面上に会議召集の画面が呼び出し音とともに表示されること。 | 必須
53 |  | 送付先指定 | コンテンツを送付する相手先（拠点）又はグループを指定できること。また、送付時に相手に知らせる機能を有していること。 | 要望
54 |  | 会議管理機能 | 会議参加時、ユーザ名を入室時に都度設定できること。 | 必須
55 |  |  | 最大接続数の範囲内で、会議数はいくつでも作ることができること。 | 必須
56 |  |  | 会議主催者および管理者によって、参加者の強制退席および会議の終了を行うことができること。 | 必須
57 |  |  | 任意のユーザから、自分が関連しない会議も含めて全ての会議情報を確認できること。 | 必須
58 |  |  | 会議から全員が退席しても、予め設定した会議終了予定時刻まで会議開催が維持されること。 | 必須
59 |  |  | 主催拠点が突発的な障害などで切断しても、会議が終了しないこと。 | 必須
60 |  |  | 通常の会議内で議長権や発表権等、権限の移譲が発生しないこと。 | 必須
61 |  |  | 参加者が安易に会議資料を取得できないしくみがあること。（ PrintScreen キャプチャーの無効など） | 必須
62 |  |  | 録画機能を有すること。録画機能の有効期限セットできること。 | 必須
63 |  |  | パソコン及びタブレット端末の設定に依存せず、会議中にスクリーンセーバー、システムスタンバイ、休止状態に入らないこと。 | 必須
64 |  |  | 各種設定変更後、会議再接続（会議アプリ再起動）が不要なこと。 | 必須
65 |  | 発表拠点の変更 | 2アクションで発表拠点（パソコン画面の公開拠点）を変更できること。 | 必須
66 |  | ログ管理機能 | いつ、どの拠点（誰）が、何の会議に接続したかわかること。 | 必須
67 |  |  | いつ、どの拠点（誰）が、何のファイルを共有したかわかること。 | 必須
68 |  |  | いつ、どの拠点（誰）が、ログインや設定変更したかわかること。 | 必須
69 |  |  | 最大接続数、会議開催数などのレポートを出せること。 | 必須
70 |  | ユーザ設定等 | ユーザ情報をユーザ管理者で削除できること。 | 必須
71 |  |  | ユーザパスワードをユーザに定期的に変更させるしくみがあること。 | 必須
72 |  |  | システム登録済みユーザと未登録ユーザ（ゲストユーザ）で、参加 URL のパラメータが異なること。 | 必須
73 |  | ライセンスの追加 | 最大接続数の範囲内であれば、拠点追加した場合でもアプリのダウンロードによるライセンス追加のみで対応可能であるできること。その場合の追加費用は、発生しないこと。 | 必須
74 |  | アプリケーションの自動更新 | 自動的にクライアントのアプリケーション更新が可能なこと。 | 必須
75 |  | カメラ表示 | パソコン及びタブレット端末画面は、他拠点の動画など2カメラ以上を同時表示できること。 | 必須 | 必須
76 |  | 映像配信 | パソコン（Windows）及びタブレット端末（Windows、Android、iOS等）からFullHD映像の配信ができること。 | 必須
77 |  | 画像品質の確保 | 2000万画素程度のデータを DotbyDotで共有することができること。 | 必須
78 |  |  | 画像データ・色データを圧縮・減色しないで、忠実に再現させることができること。 | 必須
79 |  | 操作パネル機能 | 全てのパソコン及びタブレット端末は、同一の操作パネルを使用し、操作の統一性を図ること。 | 必須
80 |  |  | 操作パネルは一定時間使用しないと最小化されること。 | 必須
81 |  |  | 操作パネルは大きさや透過性を変更でき、画面上の表示位置も自由に動かせること。 | 必須
82 |  | ホワイトボード機能 | ホワイトボード機能を有すること。ホワイトボードにペン書き込みだけでなく画像やスタンプの貼り付けができること。 | 必須
83 |  |  | 1 アクションで全拠点にホワイトボードが表示され、共有可能であること。 | 必須
84 |  | 6画面マルチモニター及びシステム管理用タブレット端末等 | 6画面マルチモニターは、移動式であること。 | 必須
85 |  |  | システム管理用タブレット端末は、スマートフォンの操作感覚でシステムの立上げから立下げができ6面マルチディスプレイ部のレイアウト変更、表示映像の選択が直感的に且つ視覚的に切替えが可能であること。 | 必須
86 |  |  | 入力映像がサムネイル表示され、表示したい映像等を迷うことなく選択でき、表示先選択もシステム管理用タブレット上で容易に行えること。また、6画面マルチモニター部の表示状況を同タブレット端末でも視認できること。 | 要望
87 |  |  | 6画面マルチモニターの各画面ごとに複数コンテンツの表示ができ、表示サイズ（拡大・縮小）の切替が容易であること。（1画面に2コンテンツ以上表示可能など） | 要望 | 要望
88 |  |  | ビデオウォールコントローラー機能等によりデジタル、アナログ、IPの各信号を受信でき、Vキューブボードの映像もシステム管理用タブレットに取り込めること。 | 要望
89 |  |  | ビデオウォールコントローラ機能等により出力された映像を複数の分割画面、ディスプレイ毎の単一画面など画面のフリーレイアウト表示が可能であること。 主な活用例としては、以下のとおり ・入力データを手元のシステム管理用タブレッドで自由に組み換えが可能であること。 ・6画面マルチモニターを4画面＋１画面＋１画面、2画面＋2画面＋2画面等の組み合わせが可能であること。 ・1画面の中にコンテンツの重ね表示や表示サイズの変更、別の入力画面の表示も可能であること。 | 要望
90 |  |  | スイッチャー（もしくビデオウォールコントローラ）及びシステム管理用タブレットのどちらでも6画面マルチモニター等の画面表示先の指定が容易に行えること。 | 要望 | 必須
91 |  | TVチューナー | 6画面マルチモニターにテレビ放送２局以上（NHK必須）の表示ができること。 | 必須
92 |  |  | 6画面マルチモニターにテレビ放送６局（各画面に１局ずつ）表示ができること。 | 要望
93 | 連携システム機能 （オプション提案ありの場合） | 通信方法 | クラウド型システムであること。 | 要望 | 必須
94 |  | 共通機能 | 共通的な機能（ログイン、文書フォルダ機能等）を有していること。 | 要望 | 必須
95 |  | 職員ポータル | 各種被害状況等を職員が利用するポータル画面に集約・表示し自治体配下の災害情報を一元化管理が可能であること。 | 要望 | 必須
96 |  | 災害名管理 | 実災害は自動・手動での災害名の作成を行うことが可能実災害・訓練・平時のモードを選択でき、災害時以外でも運用が可能であること。 | 要望 | 必須
97 |  | 本部設置 | 災害対策本部の設置・参集状況等の運営情報の管理が可能であること。 | 要望 | 必須
98 |  | 地図機能（高速GIS） | 被害情報等を地図上に集約し、応急活動のための情報把握を支援する機能を有していること。 | 要望 | 必須
99 |  | クロノロジー（被害情報） | 応急支援活動に必要な被害情報や要請情報の収集が可能であること。 （クロノロジー・時系列対応記録機能含む） | 要望 | 必須
100 |  | 通報受付（被害情報） | 住民からの通報受付内容を市区町村内の関係機関に対して横断的に依頼・共有を行うことが可能であること。 | 要望
101 |  | AI・OCRデータ化 | 住民や関係機関から受付けた通報情報の手書き帳票を OCR処理しシステムに自動登録することが可能であること。 | 要望
102 |  | モバイルアプリ | 災害現場や避難所から簡易に被害情報、避難所の要望、被害画像（動画/静止画/音声）を登録・確認し、本部との迅速な情報共有が可能であること。 | 要望
103 |  | とりまとめ報告 | 災害対策本部会議や報道発表、とりまとめ報告用に、被害状況や避難状況などの災害概況をとりまとめ報告することが可能であること。 | 要望
104 |  | 一括配信 | 各種配信媒体（住民ポータル・SNS等）に手動・自動で 一括公開できること。 | 要望
105 |  | 防災Webポータル | 各種気象、地震、津波情報や発令されている避難指示、避難所情報を住民向けのポータル（ホームページ）上で公開できること。 | 要望
106 |  | ダッシュボード | サマリ地図上とグラフに気象、避難情報等の各種被害状況を表示し災害対策本部等での状況認識の統一に利用可能であること。 | 要望 | 必須
107 |  | 避難所管理 | 避難所の開設状況や被害内容、要請内容の把握、複数の避難所を一括管理できること。 | 要望 | 必須
108 |  | 避難情報管理 | 発令管理（避難指示、高齢者避難等）を実施できること。 | 要望
109 |  | チャット管理 | 個人、グループ間でのチャットが可能であること。 | 要望 | 必須？
110 |  | 避難発令判断支援 | 避難指示の発令に必要な気象状況等を集約し、一定の閾値を超えた場合に避難地域や該当避難所候補を抽出できること。 | 要望 | 必須
111 |  | 避難者管理 | 各避難所に避難した住民の名簿管理が可能であること。 | 要望 | 必須
112 |  | 避難行動要支援者管理 | 要支援者情報や避難行動計画の管理が可能であること。 | 要望
113 |  | 訓練シミュレーション | 災害種別（地震、風水害、国民保護）に応じた被害情報等の防災情報を登録し防災訓練等に利用可能であること。 | 要望