## 機能要件一覧表紙
トイレトレーラー機能要件一覧 記入要領
１．トイレトレーラー機能要件一覧の各項目について、貴社の対応をお答えください。
２．対応欄には次の記号をご記入ください。 以下に記す採点と判断基準により評価を行います。機能要件一覧全体を通して、「必須」機能に全て対応していれば（「×」がなければ）基礎点（50点）を付与します。
対応 |  | 内容 | 備考
記号
〇 |  | 標準仕様またはオプションにより対応しているもの。 | 備考欄にオプション費用を記入し、区分が「必須」であるものは、提案価格書のオプション費用の項目に合計額を計上すること。 また、区分が「要望」であるものは備考欄にオプション費用を記入し、提案価格書のオプション費用には計上しないこと。
△ |  | 標準仕様またはオプションにより対応していないが、代替機能として対応しているもの。なお、代替機能については備考に具体的な対応方法を明記すること。
× |  | 対応していないもの、もしくは要求仕様を著しく満たしていないもの。
３．説明が必要な場合は、説明等欄にご記入ください。
４．備考欄に書ききれない場合は、別紙にてご回答ください。
仕 様

## 機能要件一覧
トイレトレーラー機能要件一覧
№ | 審査項目 | 評価事項 | 評価の概要 | 重要度 | 特記事項 | 対応状況 | 備考
1 | 納入実績 | 納入実績 | 他自治体への納入実績があること。 | 要望
2 | ネットワーク | 被災地派遣 | トイレトレーラーの被災地派遣に関し、活用できるネットワークを確保していること。 | 必須
3 |  | 被災時支援 | 当市が被災した際に、優先的にトイレトレーラーを派遣できる体制が可能なネットワークを有していること。 | 必須
4 | サポート | 被災地派遣（説明） | 被災地派遣の際に、現地で市職員等と使用方法の説明ができる体制が構築されていること。 | 要望
5 |  | 被災地派遣（修理） | 被災地派遣の際に、現地でトイレトレーラーの故障対応または保守作業が必要になった場合、修理ができる体制が構築されていること。 | 要望
6 |  | 修理 | 平時及び災害時に、当市のトイレトレーラーの故障対応または保守作業が必要になった場合、修理ができる体制が構築されていること。 | 必須
7 |  | 整備、点検 | 定期的な整備または点検において、関東１都６県内にサービス拠点が確保されていること。 | 必須
8 | トイレトレーラーの仕様 | 車両サイズ | 全長5,700 ㎜×全幅2,500 ㎜×全高3,800 ㎜ 以下であること。 | 必須
9 |  | トイレ室数 | ４室以上の個室を確保すること。 | 必須
10 |  | 備品等保管スペース | 備品等を保管するためのスペースとして幅900 ㎜×奥行2,100 ㎜×高さ950mm 以上の個室を２か所確保すること。 | 必須
11 |  | 寒冷地仕様 | 室内暖房用ヒーター及び凍結防止電熱線が装備され、寒冷地でも使用できること。 | 必須
12 |  | タイヤ | スタッドレスタイヤを装着した状態で納品すること。 | 必須
13 |  |  | ケース付きスペアスタッドレスタイヤを１本納品すること。 | 必須
14 |  | バックモニターカメラ | 別途納品する牽引車両にバックモニターを設置し、トレーラー後方が確認できるようにすること。 | 必須
15 |  | 牽引装置 | 牽引機器を取付（トイレトレーラー及び牽引車両）たうえで納品すること。 | 必須
16 |  | 設置装置 | 引き伸ばし式アウトリガーが設置されていること。 | 必須
17 |  | 清水タンク容量 | 400ℓ以上の容量が確保されていること。 | 必須
18 |  | 汚物タンク容量 | 800ℓ以上の容量が確保されていること。 | 必須
19 |  | 積載運搬可能容量 | 1,000ℓ以上の容量が確保されていること。 | 必須
20 |  | 車両重量 | 2,490㎏以下の重量であること。 | 必須
21 |  | 車両総重量 | 3,490㎏以下の重量であること。 | 必須
22 |  | トイレ給水方法 | ホースまたは揚水ポンプによるタンクへの給水及びホースによる直接給水可能な仕様であること。 | 必須
23 |  | 汚物排水方法 | 便座側からのバキュームによる汲み取り及びホースによる下水落下ができる仕様であること。 | 必須
24 |  | 電力 | 150Ｗ以上のソーラー発電（充電）システム及び、100Ａ以上のバッテリーを３個以上搭載されていること。 | 必須
25 |  |  | 外部からの電力供給により停電時などでも使用可能であること。 | 必須
26 |  | 車幅灯 | けん引車両からトイレトレーラーの車幅が確認できる車幅灯が設置されていること。 | 必須
27 |  | 路肩灯 | けん引車両からトイレトレーラーのタイヤ位置や後方間隔が確認できるよう、路肩灯が設置されていること。 | 要望
28 |  | ラッピング | 車体前後左右４面にラッピングを施すこと。 | 必須
29 | トイレ室内の仕様 | 室内寸法 | 室内寸法奥行 1,000 ㎜×室内幅1,500 ㎜×室内高2,100 ㎜ 以上を確保すること。 | 必須
30 |  | 便座 | 洋式暖房便座であること。 | 必須
31 |  |  | 温水洗浄機能付洋式暖房便座であること。 | 要望
32 |  | 照明 | 各室内にLED照明が設置され交換が容易であること。 | 必須
33 |  | 換気扇 | 各室に電動の換気扇が設置されていること。 | 必須
34 |  |  | 屋外の換気ダクトは取り外しが可能で清掃が容易であること。 | 要望
35 |  | 洗面台 | 各室内に洗面台が設置されていること。 | 必須
36 |  |  | 各室内に混合水栓付きの洗面台が設置されていること。 | 要望
37 |  | 化粧鏡 | 各室内に化粧鏡が設置されていること。 | 必須
38 |  | 室内手摺 | 各室内の便座横に手摺が設置され、高齢者等でも立ち座りが容易にできるよう配慮がされていること。 | 必須
39 |  | トイレットペーパー等収納庫 | 各室内にトイレットペーパーが常時２ロール（１ロールは予備用）収納できる収納庫を設置すること。 | 必須
40 |  | 荷物置き場 | 各室内に衣類掛け等のフックまたは荷物のおける棚（耐荷重５kg以上）を設置すること。 | 必須
41 |  | 滅菌装置 | 各室内に殺菌灯設備を設置すること。 | 要望
42 |  | 床 | 防滑仕様であること。 | 要望
43 |  |  | 水洗いできるよう各室にドレンが設置されていること。 | 必須
44 |  | ベビーキープ | 耐荷重20kg以下のベビーキープを各室に設置すること。 | 必須
45 |  | プッシュ式ディスペンサー | 手指、便座の除菌ができるよう、プッシュ式ディスペンサーを設置すること。 | 要望
46 |  | サニタリーボックス | 各室内にサニタリーボックスを設置すること。 | 必須
47 |  | 緊急呼び出しボタン | 各室内に緊急呼び出しボタンを設置すること。 | 要望
48 | トイレ室外の仕様 | トイレサイン | 男性用トイレ２か所、女性用トイレ２か所に、トイレサインを設置すること。 | 必須 | 必須
49 |  |  | 男性用、女性用のトイレサインを各４個ずつ用意し、入れ替えが出来るようにすること。 | 要望
50 |  | 照明 | 各室外にLED照明が設置され交換が容易であること。 | 必須
51 |  | 扉 | 室内から施錠できる二重ロック付扉が設置されていること。また、室外からも利用状況が確認できるよう配慮がされていること。 | 必須
52 |  | 窓 | 各室に開閉式（ロック付き）の窓が１か所以上設置されていること。また、室内のプライバシーが確保されること。 | 必須
53 |  | ステップ | 各室内に入るための収納式ステップを設置すること。また、夜間等も安全に使用できるよう、視認性を確保すること。 | 必須
54 |  | ステップ用手摺 | 各室内に入るための収納式ステップに手摺を設置すること。 | 必須
55 | 付属品の仕様 | 専用カバー | 屋外の風雨などによる車体の汚れを避けられるよう、トイレトレーラー全体を覆うカバーが付属していること。 | 必須
56 |  | 専用クリーナー | トイレトレーラー専用クリーナーを納品すること。 | 要望
57 |  | ホース | 便座等清掃専用のホースを５本追加で納品。すること。 | 要望
58 |  | ドーリー | 電動又はエンジン付きドーリーの納品が可能であること。 | 要望
59 | その他 | 表示 | 各設備の名称や耐荷重、容量など、必要な箇所に銘板等を設置すること。 | 必須